| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы К(Г!РСЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ% ЙОМА?УЖА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ!М!№Е ХАКИМИ!ТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮМАГУЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 453336, Йома7ужа ауылы, М1кт1п урамы, 64 а, Тел. 83478924245, 83478924444 |  | 453336, с.Юмагузино, ул.Школьная, 64 а Тел. 83478924245, 83478924444 |

:АРАР                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ

№ 18                                      от 02 августа 2013 года

# Об улучшении состояния противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения  Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район  Республики Башкортостан

В целях улучшения организации тушения пожаров и реализации первичных мер пожарной безопасности, администрация  сельского поселения Юмагузинский сельсовет  муниципального района Кугарчинский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения (приложение № 1);

2.1. Совместно с ООО Водоканал + сервис  в срок до 10 августа 2013 года разработать и утвердить планы мероприятий по развитию противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения на 2013 - 2015 годы. В планах предусмотреть:

- организацию учета источников противопожарного водоснабжения              в границах сельского поселения;

- замену пришедших в негодность водопроводных сетей                                 с восстановлением пожарных гидрантов;

- подготовку источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

- регулярный осмотр источников противопожарного водоснабжения               в целях проверки исправности и обеспечения беспрепятственного подъезда         к ним.

2.2. Определить нормативным правовым актом в соответствии                       с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" порядок учета                 и оплаты объемов питьевой воды на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий.

Принять меры по восстановлению доступа к пожарным гидрантам.

2.3. Закрепить для содержания и эксплуатации источники противопожарного водоснабжения за ООО Водоканал + сервис

2.4. В установленном порядке обеспечить:

- устранение неисправностей источников противопожарного водоснабжения и оборудование их указателями установленного образца;

- беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны                      к источникам противопожарного водоснабжения, расположенным                         на территории предприятий, организаций, для целей пожаротушения                        и ликвидации стихийных бедствий, а также для осуществления проверки               их состояния;

2.5. Направить в ПЧ-84 ФГКУ «11 отряд ФПС по РБ»  копии нормативных правовых актов:

- о порядке учета и оплаты объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;

2.6. Проинформировать  руководство ПЧ-84 ФГКУ «11 отряд ФПС по РБ» (через ВС по ОУ ГОЧС Администрации муниципального района)                  о проделанной работе до 20 августа 2013 г.

3.опломбировать пожарные гидранты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167                "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации";

- обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года            к пожарным гидрантам, установленным в колодцах, находящихся на обслуживании организаций водопроводного хозяйства;

-ООО Водоканал + сервис  закрепить обслуживания мест размещения колодцев                  с пожарными гидрантами, с очисткой этих мест от мусора, снега и наледи            и установкой в зимнее время деревянных конусов над колодцами                                    с пожарными гидрантами, расположенными вне проезжей части улиц;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Юмагузинский сельсовет                                             М.М.Рыскулов

Приложение № 1

к Постановлению администрации

сельского поселения

Юмагузинский сельсовет

МР Кугарчинский район

№ 18 от  02.08.2013 года

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЮМАГУЗИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РБ

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район разработан на основе Примерного порядка содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории  сельского поселения.

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

- источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ;

- район оперативного обслуживания - территория муниципального образования, на которой силами Федеральной противопожарной службы (далее - ФПС), другой организации осуществляется тушение пожаров.

2.2. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер                            и предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления, организациями водопроводного хозяйства, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее - иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ФПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории района.

2.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- учет и порядок оплаты воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ФПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения                    в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ                           к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, сил ФПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров,                      о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление абонентом организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения               к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

2.4. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ФПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

2.5. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ФПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной водоотдачи сетей организация водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает инструкцию по взаимодействию, учитывающую конкретные местные условия. План согласовывается с ПЧ-84 ФГКУ «11 отряд ФПС по РБ» и утверждается руководителем организации.

2.6. Силы ФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров             в порядке, установленном федеральным и республиканским законодательством, для контроля состояния источников ППВ -                                       в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

2.7 Установку на видных местах указателей пожарных гидрантов                  в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности обязана обеспечить в соответствии со сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения» организация водопроводного хозяйства.

Установка указателей источников ППВ осуществляется организациями, осуществляющими обслуживание противопожарного водоснабжения.

3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), искусственные водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

3.3. Силы ФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

- совместно с представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации могут осуществлять проверку источников ППВ на предмет использования их для целей пожаротушения;

- не менее чем за одни сутки извещают руководство организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей                          в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, о предстоящей плановой проверке источников ППВ;

- в установленном порядке сообщают представителю организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей                         в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях                 и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

4. Испытание источников ППВ

4.1. Под испытанием водопроводных сетей с установленным на них пожарным оборудованием подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4.2. Испытание проводится в соответствии с установленными методиками.

4.3. Деятельность по испытанию источников ППВ проводится собственником или организациями в соответствии с законодательством по лицензированию отдельных видов деятельности.

5. Ремонт и реконструкция источников ППВ

5.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта                  и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

5.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организации водопроводного хозяйства, абонента совместно                                   с представителями сил ФПС и определяются меры по водоснабжению для целей пожаротушения.

5.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению сил ФПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

5.4. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения,              о чем должны быть проинформированы силы ФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

5.5. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять силы ФПС, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены источников ППВ;

- об окончании ремонта или замены источников ППВ.

5.6. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, могут проводить контрольную проверку их состояния.

5.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством по лицензированию отдельных видов деятельности.

6. Учет и проверка источников ППВ

6.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

6.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, органы местного самоуправления организуют, а организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с силами ФПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

6.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз             в год представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

6.4. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

6.5. Силы ФПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния источников ППВ.

6.6. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очищенность от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность                в темное время суток;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов силами ФПС и другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

6.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии                          с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст);

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию;

- утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

6.8. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

- наличие на видном месте указателя пирса;

- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники               в соответствии со сводом правил  8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения».

6.9. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

Управляющий делами

Юмагузинский сельсовет                                                      Н.М.Штульберг