Приложение № 1

к решению Совета СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ

от 06.09.2022г. № 111

Перечень

объектов электросетевого хозяйства, являющихся имуществом сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район РБ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование объекта | Год ввода | Протяженность, м | Площадь, м2. | Адрес объекта | Кадастр. (условный) № объекта | № свидетельства о ГРП | Технические характеристики  объектов |
|  | Здания (закрытая трансформаторная подстанция), назначение : нежилое, 2-этажный, общая площадь 24,9 кв.м., инв. № 9257, лит А | 1989 |  | 24,9 | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д.2В | 02:34:230101:6:33 (02:34:230101:195) | 04 АВ №709965 | ЗТП-1 250/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 250кВА | 1987 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д.2В |  |  |  |
|  | Здания (закрытая трансформаторная подстанция), назначение : нежилое,2-этажный, общая площадь 21,3 кв.м., инв. № 9258, лит А | 1985 |  | 21,3 | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д.3А | 02:34:230101:35:32 (02:34:230101:193) | 04 АВ №709960 | ЗТП-2 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 400кВА | 1985 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д.3А |  |  |  |
|  | Здания (закрытая трансформаторная подстанция), назначение : нежилое,2-этажный, общая площадь 23,2 кв.м., инв. № 9259, лит А | 1984 |  | 23,2 | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д.5А | 02:34:230101:0:31 (02:34:230101:217) | 04 АВ №709966 | ЗТП-3 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 400кВА | 1982 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д.5А |  |  |  |
|  | Здания (закрытая трансформаторная подстанция), назначение : нежилое,1-этажный, общая площадь 21,3 кв.м., инв. № 9260, лит А | 1985 |  | 21,3 | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Исянчурина, д.2А | 02:34:230101:67:34 (02:34:230101:197) | 04 АВ №709964 | ЗТП-4 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 400кВА | 1985 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Исянчурина, д.2А |  |  |  |
|  | Здания (закрытая трансформаторная подстанция), назначение : нежилое,2-этажный, общая площадь 24,9 кв.м., инв. № 9261, лит А | 1986 |  | 24,9 | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Строителей, д.1 А | 02:34:230102:0:20 (02:34:230102:152) | 04 АВ №709963 | ЗТП-5 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 400кВА | 1986 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Строителей, д.1 А |  |  |  |
|  | Здание,(закрытая трансформаторная подстанция), инв. № 9262, лит А | 1989 |  | 13 | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Федорова , д. 28 А | 02:34:230103:114:28 (02:34:230103:218) | 04 АВ №709958 | ЗТП-6 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 400кВА | 1986 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Федорова , д. 28 А |  |  |  |
|  | Здания,(закрытая трансформаторная подстанция), назначение : нежилое, 2-этажный, общая площадь 25 кв.м., инв. № 9263, лит А | 1989 |  | 25 | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Федорова , д. 62А | 02:34:230104:81:29 (02:34:230104:149) | 04 АВ №709959 | ЗТП-7 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 400кВА | 1986 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Федорова , д. 62А |  |  |  |
|  | Здания,(закрытая трансформаторная подстанция), назначение : нежилое, 1-этажный, общая площадь 38 кв.м., инв. № 9264, лит А | 1989 |  | 38 | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Здоровья , д. 11А | 02:34:230203:25:15 (02:34:230203:143) | 04 АВ № 709961 | ЗТП-8 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 400кВА | 1989 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино, ул. Здоровья , д. 11А |  |  |  |
|  | Здание трансформаторной подстанции, назначение : нежилое, 1-этажный, общая площадь 42 кв.м, инв. №9868 , лит. А | 1985 |  | 42 | РБ, Кугарчинский р-н, с/с Юмагузинский с. Юмагузино, ул. Школьная, д.13 В | 02:34:230201:90:16 (02:34:230201:152) | 04 АГ № 548886 | ЗТП-14 250/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») |
|  | Трансформатор 250кВА | 1985 |  |  | РБ, Кугарчинский р-н, с/с Юмагузинский с. Юмагузино, ул. Школьная, д.13 В |  |  |  |
|  | Сооружение (Воздушные линии электропередач 10кВ), назначение: нежилое, протяженность 18800 м | 1987 | 18800 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с/с Юмагузинский | 02:34:000000:948 | 04 АД № 300903 | ВЛ 10кВ Ф-4,12,13,18 ПС «Иштуган» |
|  | Сооружение, (Воздушные линии электропередач 10 кВ от подстанции "водохранилища" до водозабора) назначение: нежилое, протяженность 6200 м | 1990 | 6200 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с/с Юмагузинский | 02:34:000000:946 | 04 АД № 300902 | ВЛ-10 кВ Ф-4,8 ПС Водохранилище |
|  | Сооружение, (ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 с.Юмагузино) назначение: нежилое, протяженность 430 м | 1989 | 430 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230101:756 | 04 АД № 300899 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 с.Юмагузино) , назначение: нежилое, протяженность 161 м | 1985 | 161 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230101:754 | 04 АД № 300896 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-2 (уличное освещение) |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 327 м | 1984 | 327 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230101:755 | 04 АД № 300898 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-3 (уличное освещение) |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 2570 м | 1985 | 2570 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230101:763 | 04 АД № 300900 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-4 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 3206 м | 1986 | 3206 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:000000:950 | 04 АД № 300905 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 4652 м | 1989 | 4652 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:000000:949 | 04 АД № 300904 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 2807 м | 1989 | 2807 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230104:262 | 04 АД № 300893 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-7 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 2018 м | 1989 | 2018 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230204:547 | 04 АД № 300895 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ЗТП-14 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 1280 м | 1985 | 1280 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230201:158 | 04 АД № 300897 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-14 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ТП-15 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 1243 м | 2005 | 1243 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:000000:954 | 04 АД № 300908 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-15 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ТП-10 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 5575 м | 1972 | 5575 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:000000:952 | 04 АД № 300906 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ТП-11 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 5115 м | 1970 | 5115 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:000000:951 | 04 АД № 300909 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ТП-12 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 4413 м | 1970 | 4413 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:000000:953 | 04 АД № 300907 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ ТП-13 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 903м | 1970 | 903 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230202:227 | 04 АД № 300894 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4кВ-ТП-17 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 937м | 1990 | 937 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230101:767 | 04 АД № 300901 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 |
|  | Сооружение (ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с.Юмагузино), назначение: нежилое, протяженность 8363м | 1970 | 8363 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | 02:34:230301:263 | 5 АД № 300910 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 |
|  | отпайка КЛ 10кВ к ЗТП-4 от ВЛ 10кВ Ф-12ПС «Иштуган» | 1987 | 40 |  | РБ,Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | - | - | АВВГ-3\*70 |
|  | отпайка КЛ 10кВ к ЗТП-6 от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган» | 1987 | 35 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | - | - | АВВГ-3\*70 |
|  | отпайка КЛ 10кВ к ЗТП-14от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган» | 1987 | 90 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | - | - | АВВГ-3\*70 |
|  | отпайка КЛ 10кВ к КТП-29от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган» | 1987 | 145 |  | РБ, Кугарчинский р-н, с. Юмагузино | - | - | АВВГ-3\*70 |
|  | Выход КЛ на первую опору Л-1 ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 | 1989 | 15 |  | ул. Комсомольская; Молодежная | - | - | АВВГ 3\*35 |
|  | КЛ 0,4кВ на участке опор 5-6 Л-1 ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 | 1989 | 50 |  | ул. Комсомольская; Молодежная | - | - | АВВГ 3\*35 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-3 с ЗТП-1 для эл. снабжения ГРП | 1989 | 500 |  | ул. Комсомольская; Молодежная | - | - | КРБК |
|  | КЛ 0,4кв Л-4 с ЗТП-1 для эл.снабжения 4-х этажного ж/дома №13 | 1989 | 200 |  | ул. Комсомольская; Молодежная | - | - | АВВГ 3\*35 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-1 с ЗТП-2 для эл. снабжения общ.№9 (совместная подвеска на опорах уличного освещения | 1985 | 185 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ 3\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-2 с ЗТП-2 для эл. снабжения общ.№8 (совместная подвеска на опорах уличного освещения | 1985 | 225 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ 3\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-3 с ЗТП-2 для эл. Снабжения 5-эт. ж/дома №12 | 1985 | 100 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ 3\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-4 с ЗТП-2 для эл. Снабжения 5-эт. ж/домов №9,10 | 1985 | 115 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-4\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-5 с ЗТП-2 для эл. Снабжения Торгового центра (прохождение КЛ на опорах) | 1985 | 90 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-4\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-6 с ЗТП-2 для эл. Снабжения 5-эт. ж/дома №11 | 1985 | 60 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-4\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-7 с ЗТП-2 для эл. Снабжения 5-эт. ж/дома №3 | 1985 | 60 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-4\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-1 с ЗТП-3 для эл.снабж. общ. №6 (прохождение КЛ на опорах) | 1984 | 290 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-3\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-2 с ЗТП-3 для эл.снабж. общ. №7 (прохождение КЛ на опорах) | 1984 | 290 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-3\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-3 с ЗТП-3 для эл.снабж. общ. №5 | 1984 | 120 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-3\*25 |
|  | КЛ- 0,4кВ Л-4 с ЗТП-3 для эл.снабж. общ. №3,4 (прохождение КЛ на опорах) | 1984 | 160 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-3\*25 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-5 с ЗТП-3 для эл.снабж. Торгового центра | 1984 | 50 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-4\*50 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-6 с ЗТП-3 для эл.снабж. общ. №1 (прохождение КЛ на опорах) | 1984 | 105 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-3\*16+1\*10 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-7 с ЗТП-3 для эл.снабж. общ. №2 | 1984 | 70 |  | ул. Молодежная | - | - | АВВГ-3\*16+1\*10 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору уличного освещения от ЗТП-3 | 1984 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-3\*16+1\*10 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору в земле Л-1 от ЗТП-4 | 1985 | 15 |  | ул. Комсомольская | - | - | АВВГ-3\*35+1\*16 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору в земле Л-2 от ЗТП-4 | 1985 | 20 |  | ул. Матросова | - | - | АВВГ-3\*35+1\*16 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору в земле Л-3 от ЗТП-4 | 1985 | 20 |  | ул. Зеленая | - | - | АВВГ-3\*35+1\*16 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору в земле Л-4 от ЗТП-4 | 1985 | 15 |  | ул. Исянчурина | - | - | АВВГ-3\*35+1\*16 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от ЗТП-5 | 1986 | 30 |  | ул. Ростовская;  ул. Матросова | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору в земле Л-2 от ЗТП-5 | 1986 | 30 |  | ул. Строителей,  ул. Чекмарева | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору в земле Л-3 от ЗТП-5 | 1986 | 40 |  | ул. Строителей | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-4 с ЗТП-5 для эл.снабжения «Почтового отделения» | 1986 | 180 |  |  | - | - | АВВГ-4\*50 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-5 с ЗТП-5 для эл.снабжения «Детского дома» | 1986 | 90 |  |  | - | - | АВВГ-4\*50 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от ЗТП-6 | 1989 | 40 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-2 от ЗТП-6 | 1989 | 100 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-3 от ЗТП-6 | 1989 | 25 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-4 от ЗТП-6 | 1989 | 35 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от ЗТП-7 | 1989 | 15 |  |  | - | - | АВВГ-4\*16 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-2 от ЗТП-7 | 1989 | 40 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-3 от ЗТП-7 | 1989 | 90 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-4 от ЗТП-7 | 1989 | 20 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от ЗТП-8 | 1989 | 60 |  | ул. Здоровья | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-2 от ЗТП-8 | 1989 | 60 |  | ул. Луговая | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-3 от ЗТП-8 | 1989 | 60 |  | ул. Аминева | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-4 от ЗТП-8 | 1989 | 60 |  | ул. Аминева | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-5 с ЗТП-8 для эл.снабжения школы№2 | 1989 | 500 |  |  | - | - | АВВГ-4\*90 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-5 с ЗТП-8 переход КЛ от школы№2 до Аптеки | 1989 | 200 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от ЗТП-14 | 1985 | 150 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-3 от ЗТП-14 | 1985 | 120 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-4 с ЗТП-14 для эл.снабжения «Школы №5» | 1985 | 150 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-5 с ЗТП-14 для эл.снабжения «КНС» | 1985 | 30 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КТПН-15 250/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») с трансформатором 250кВА | 2005 |  |  | ул. Школьная; ФОК | - | - |  |
|  | Выход Л-1 КЛ -0,4 на первую опору от КТПН-15 | 2005 | 25 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | Выход Л-2 КЛ -0,4 на первую опору от КТПН-15 | 2005 | 30 |  |  | - | - | АВВГ-4\*16 |
|  | КТПН-31 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф- ПС «Иштуган») с трансформатором 400кВА | 1970 |  |  | ул. Школьная; ФОК | - | - |  |
|  | КЛ 0,4кВ Л-1 на опорах от  КТПН-31 | 1970 | 180 |  |  | - | - | КБРК-4\*35 |
|  | КТПН-10 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-2 ПС «Давлетшино» РП-Юмагузино ) | 1972 |  |  | ул. Равенства молокозавод | - | - |  |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от КТПН-10 | 1972 | 15 |  | ул. Худайбердина | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-2 от КТПН-10 | 1972 | 20 |  | ул. Равенства | - | - | АВВГ-3\*16+1\*10 |
|  | КТП-11 400/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») с трансформатором 400кВА | 1970 |  |  | ул .Советская; | - | - |  |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от КТПН-11 | 1970 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-2 от КТПН-11 | 1970 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-3 от КТПН-11 | 1970 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КТП-12 100/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») с трансформатором 100кВА | 1970 |  |  | ул. Школьная | - | - |  |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-2 от КТПН-12 | 1970 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-3 от КТПН-12 | 1970 | 40 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КТП-13 100/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») трансформатором 100кВА | 1970 |  |  | ул. Школьная; Сберкасса | - | - |  |
|  | КТП-16 160/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 резерв РП-Юмагузино ПС «Давлетшино») с трансформатором 160кВА | 2000 |  |  | Больница | - | - |  |
|  | КЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-16 для эл.снабжения «Больницы» | 2000 | 100 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-16 для эл.снабжения «Котельной» | 2000 | 30 |  |  | - | - | АВВГ-4\*10 |
|  | КТПН-29 250/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») с трансформатором 250кВА | 2006 |  |  | ул. Комсомольская; | - | - |  |
|  | КЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН-29 для эл.снабжения Котельной | 2006 | 20 |  |  | - | - | АВБШ-4\*70 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН-29 для эл.снабжения «Котельной» | 2006 | 20 |  |  | - | - | АВБШ-4\*70 |
|  | КТПН-30 250/10(резерв) (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») с трансформатором 250кВА | 2006 |  |  | ул. Комсомольская; | - | - |  |
|  | КЛ 0,4кВ Л-1 с КТПН-30 для эл.снабжения «Котельной | 2006 | 28 |  |  | - | - | АВБШ-4\*70 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-2 с КТПН-30 для эл.снабжения «Котельной | 2006 | 28 |  |  | - | - | АВБШ-4\*70 |
|  | КТП-20 160/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 резерв РП-Юмагузино ПС «Давлетшино») с трансформатором 160кВА | 1990 |  |  | Очистные резерв | - | - |  |
|  | КТП-19 160/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») с трансформатором 160кВА | 1990 |  |  | Очистные | - | - |  |
|  | ВЛ 0,4кВ Л-1 с КТП-19 | 1990 | 560 |  | Очистные | - | - | А-35 |
|  | КТП-17 160/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») с трансформатором 160кВА | 1990 |  |  | ул. Комсомольская м-н «Золотой теленок» | - | - |  |
|  | КЛ 0,4кВ Л-2 с КТП-17 (прохождение КЛ на опорах) | 1990 | 150 |  |  | - | - | АВВГ-3\*25+1\*10 |
|  | КТПН-9 250/10 (от ВЛ 10кВ Ф-4 ПС «Иштуган») с трансформатором 250кВА | 1970 |  |  | ул. Горная | - | - | - |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от КТПН-9 | 1970 | 80 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-2 от КТПН-9 | 1970 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-3 от КТПН-9 | 1970 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-4 от КТПН-9 | 1970 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-4\*35 |
|  | КТПН-24 250/6 резерв (от ВЛ 6кВ Ф-8 ПС «Водохранилище») с трансформатором 250 кВА | 1990 |  |  | д. Нарбутово | - | - |  |
|  | КТП-21 40/10 (от ВЛ 10кВ Ф-12 ПС «Иштуган») с трансформатором 40кВА | 1990 |  |  | «Ташмурун» | - | - |  |
|  | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-21 | 1990 | 720 |  |  | - | - | А-35 |
|  | выход КЛ-0,4кВ на первую опору Л-1 от КТПН-21 | 1990 | 20 |  |  | - | - | АВВГ-4\*6 |
|  | ВЛ 0,4кВ уличное освещение территории от КТП-21 | 1990 | 360 |  |  | - | - | А-35 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-21 | 1990 | 25 |  |  | - | - | АВВГ-4\*6 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-4 от КТП-21 | 1990 | 25 |  |  | - | - | АВВГ-4\*6 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-5 от КТП-21 | 1990 | 10 |  |  | - | - | АВВГ-4\*6 |
|  | КЛ 0,4кВ Л-6 от КТП-21 | 1990 | 25 |  |  | - | - | АВВГ-4\*6 |
|  | КТПН-23 250/6 (от ВЛ 6кВ Ф-4 ПС«Водохранилище») с Трансформатором 250квА | 1990 |  |  | д. Нарбутово | - | - | - |
|  | ВЛ 0,4кВ Л-1 с КТПН-23 | 1990 | 280 |  |  | - | - | А-70 |
|  | ИТОГО |  | 77061 | 234 |  |  |  |  |

Глава сельского поселения

Юмагузинский сельсовет Р.С. Сабитов