	БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА№Ы

К(Г!РСЕН РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ%

ЙОМА?УЖА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ

БИЛ!М!№Е ХАКИМИ!ТЕ
	[image: image1.emf]


	РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮМАГУЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КУГАРЧИНСКИЙ  РАЙОН

	453336, Йома7ужа  ауылы, М1кт1п урамы, 64 А, Тел. 83478924245, 83478924444
	
	453336, с.Юмагузино, ул.Школьная, 64 А

Тел. 83478924245, 83478924444


  КАРАР                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от  12 январь 2026й.                              №4                      от   12 января  2026г.
      Йомагужа ауылы
с.Юмагузино
Об утверждении Перечня первичных средств

тушения    пожаров    и      противопожарного

инвентаря      для помещения    и     строений, 

находящихся  в собственности (пользовании)

граждан,     на      территории    сельского

 поселения Юмагузинский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения защиты населения и имущества от пожаров, повышения ответственности граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории сельского поселения Юмагузинский сельсовет (приложение).

2. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

И.о.главы сельского поселения

Юмагузинский сельсовет                                                            Р.Ф.Даутов

Приложение 

к постановлению администрации

сельского поселения Юмагузинский сельсовет 

МР Кугарчинский район РБ

                                                      от 12.01.2026г. № 4
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)

граждан, на территории сельского

поселения Юмагузинский сельсовет

	№ п/п
	Наименование помещения, строения
	Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря

	1
	2
	3

	1
	Жилые дома для постоянного (сезонного) проживания людей, в том числе садовые домики
	Огнетушитель объемом не менее 5 литров, в теплое время года устанавливается 1 емкость с водой объемом не менее 200 литров и 2 ведра

	2
	Многоквартирные жилые дома (на одну квартиру)
	Огнетушитель объемом не менее 3 литров

	3
	Нежилые помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан (сараи, гаражи, бани и другие хозяйственные постройки) в пределах одного земельного участка
	Огнетушитель объемом не менее 5 литров

	4
	Помещения, строения общественного назначения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан
	Определяется по Положению № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»


